## 2019年2月1日周五
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-01 |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.4%；内存：23.2%；磁盘：0.5% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.47%；内存：13.5%；磁盘：0.61% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.21%；内存：35.6%；磁盘0.64% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.51%；内存：27.1%；磁盘0.74% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月2日周六
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-01 |  |  | 星期六
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 23%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.4%；内存：22%；磁盘：0.5% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.5%；内存：13.7%；磁盘：0.65% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.2%；内存：35.5%；磁盘0.66% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.5%；内存：27%；磁盘0.72% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月3日周日 (hidden)
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-01-18 |  |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.7%；内存：27.2%；磁盘：1.0% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.8%；内存：16.38%；磁盘：1.15% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.33%；内存：39.6%；磁盘1.2% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.83%；内存：35%；磁盘1.51% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示
异常处理记录
序号 | 故障原因 |  | 处理方法 |  |  | 处理效果 |  | 处理日期 | 处理人签名
1
2
3

## 2019年2月4日周一 (hidden)
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-01-18 |  |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.7%；内存：27.2%；磁盘：1.0% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.8%；内存：16.38%；磁盘：1.15% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.33%；内存：39.6%；磁盘1.2% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.83%；内存：35%；磁盘1.51% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示
异常处理记录
序号 | 故障原因 |  | 处理方法 |  |  | 处理效果 |  | 处理日期 | 处理人签名
1
2
3

## 2019年2月5日周二 (hidden)
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-01-18 |  |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.7%；内存：27.2%；磁盘：1.0% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.8%；内存：16.38%；磁盘：1.15% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.33%；内存：39.6%；磁盘1.2% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.83%；内存：35%；磁盘1.51% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示
异常处理记录
序号 | 故障原因 |  | 处理方法 |  |  | 处理效果 |  | 处理日期 | 处理人签名
1
2
3

## 2019年2月7日周四 (hidden)
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-01-18 |  |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.7%；内存：27.2%；磁盘：1.0% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.8%；内存：16.38%；磁盘：1.15% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.33%；内存：39.6%；磁盘1.2% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.83%；内存：35%；磁盘1.51% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示
异常处理记录
序号 | 故障原因 |  | 处理方法 |  |  | 处理效果 |  | 处理日期 | 处理人签名
1
2
3

## 2019年2月8日周五 (hidden)
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-01-18 |  |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.7%；内存：27.2%；磁盘：1.0% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.8%；内存：16.38%；磁盘：1.15% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.33%；内存：39.6%；磁盘1.2% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.83%；内存：35%；磁盘1.51% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示
异常处理记录
序号 | 故障原因 |  | 处理方法 |  |  | 处理效果 |  | 处理日期 | 处理人签名
1
2
3

## 2019年2月9日周六 (hidden)
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-01-18 |  |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.7%；内存：27.2%；磁盘：1.0% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.8%；内存：16.38%；磁盘：1.15% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.33%；内存：39.6%；磁盘1.2% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.83%；内存：35%；磁盘1.51% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示
异常处理记录
序号 | 故障原因 |  | 处理方法 |  |  | 处理效果 |  | 处理日期 | 处理人签名
1
2
3

## 2019年2月10日周日 (hidden)
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-01-18 |  |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.7%；内存：27.2%；磁盘：1.0% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.8%；内存：16.38%；磁盘：1.15% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.33%；内存：39.6%；磁盘1.2% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.83%；内存：35%；磁盘1.51% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示
异常处理记录
序号 | 故障原因 |  | 处理方法 |  |  | 处理效果 |  | 处理日期 | 处理人签名
1
2
3

## 2019年2月11日周一 (hidden)
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-01-18 |  |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.1℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 23%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.58%；内存：24.8%；磁盘：0.8% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.67%；内存：15.5%；磁盘：0.84% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.25%；内存：39.6%；磁盘1.2% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.83%；内存：35%；磁盘1.51% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示
异常处理记录
序号 | 故障原因 |  | 处理方法 |  |  | 处理效果 |  | 处理日期 | 处理人签名
1
2
3

## 2019年2月12日周二
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-12 |  |  | 星期二
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.57%；内存：24.2%；磁盘：0.78% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.64%；内存：15%；磁盘：0.82% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.23%；内存：36.7%；磁盘0.86% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.65%；内存：29.2%；磁盘0.91% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月13日周三
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-13 |  |  | 星期三
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 12℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 22%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.59%；内存：25.7%；磁盘：0.81% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.67%；内存：15.1%；磁盘：0.88% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.24%；内存：37.0%；磁盘0.88% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.67%；内存：29.7%；磁盘0.96% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月14日周四
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-14 |  |  | 星期四
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 12℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 23%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.6%；内存：26.1%；磁盘：0.85% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.69%；内存：15.5%；磁盘：0.91% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.24%；内存：38.1%；磁盘0.91% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.69%；内存：30%；磁盘1.0% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月15日周五
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-15 |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 23%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.62%；内存：26.3%；磁盘：0.88% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.72%；内存：15.7%；磁盘：0.96% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.25%；内存：38.6%；磁盘0.95% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.71%；内存：30.3%；磁盘1.18% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月16日周六
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-16 |  |  | 星期六
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 14℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.64%；内存：26.5%；磁盘：0.92% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.74%；内存：15.9%；磁盘：0.98% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.27%；内存：38.7%；磁盘0.99% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.74%；内存：31.1%；磁盘1.27% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月17日周日
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-17 |  |  | 星期日
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 23%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.67%；内存：26.9%；磁盘：0.96% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.77%；内存：16.1%；磁盘：1.0% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.3%；内存：39.1%；磁盘1.1% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.78%；内存：32.3%；磁盘1.35% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月18日周一
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-18 |  |  | 星期一
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.3℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.7%；内存：27.2%；磁盘：1.0% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.8%；内存：16.38%；磁盘：1.15% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.33%；内存：39.6%；磁盘1.2% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.83%；内存：35%；磁盘1.51% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月19日周二
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-19 |  |  | 星期二
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 14.7℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 21%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.8%；内存：27.5%；磁盘：1.01% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.7%；内存：16.36%；磁盘：1.0% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.3%；内存：39.5%；磁盘：1.1% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.84%；内存：35.1%；磁盘1.55% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月20日周三
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-20 |  |  | 星期三
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 16℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 23%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.79%；内存：27.7%；磁盘：1.2% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.75%；内存：16.38%；磁盘：1.20% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.4%；内存：40.5%；磁盘1.3% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.91%；内存：35%；磁盘1.6% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月21日周四
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-21 |  |  | 星期四
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 16.8℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 25%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.8%；内存：27.1%；磁盘：1.1% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.8%；内存：16.31%；磁盘：1.1% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.43%；内存：40.5%；磁盘1.33% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.85%；内存：34.9%；磁盘1.62% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月22日周五
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-22 |  |  | 星期五
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 14.9℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 23%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.75%；内存：26.8%；磁盘：1.05% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.77%；内存：16.28%；磁盘：1.05% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.42%；内存：40.2%；磁盘1.27% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.88%；内存：35.1%；磁盘1.61% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月23日周六
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-23 |  |  | 星期六
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 13.8℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.7%；内存：27%；磁盘：1.01% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.80%；内存：16.38%；磁盘：1.0% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.40%；内存：40%；磁盘1.25% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.85%；内存：35.5%；磁盘1.65% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月24日周日
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-24 |  |  | 星期日
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 14.9℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 23%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.69%；内存：27.5%；磁盘：0.97% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.85%；内存：16.48%；磁盘：1.1% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.33%；内存：41.4%；磁盘1.24% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.86%；内存：35.3%；磁盘1.64% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月25日周一
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-25 |  |  | 星期一
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 15.0℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 25%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.68%；内存：27.5%；磁盘：0.98% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.82%；内存：16.4%；磁盘：1.05% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.35%；内存：41%；磁盘1.22% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.85%；内存：35.6%；磁盘1.64% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月26日周二
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-26 |  |  | 星期二
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 14.7℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 24%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.67%；内存：27.7%；磁盘：1.0% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.8%；内存：16.0%；磁盘：1.0% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.34%；内存：40.7%；磁盘1.23% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.86%；内存：36%；磁盘1.63% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月27日周三
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-27 |  |  | 星期三
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 14.8℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 23%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.65%；内存：27.5%；磁盘：0.99% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.79%；内存：15.9%；磁盘：1.01% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.35%；内存：40.5%；磁盘1.25% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.85%；内存：35.9%；磁盘1.6% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示

## 2019年2月28日周四
阿坝州政务云机房日常检查记录
检查类别：IDC中心机房
巡检人签字-> |  |  | 张凌铭、邱建宇
序号 | 日期 |  | 2019-02-28 |  |  | 星期四
| 检查内容 |  | 是否正常 |  |  | 异常时间（hh:mm:ss） | 情况摘要
机房环境
1 | ☆正常室温：20~24℃，填写当时机房内温度 |  | 14.9℃
2 | ☆正常湿度：40%~60%，填写当时机房内湿度 |  | 25%
3 | ☆地面、墙壁、天花板是否有裂痕水渍 |  | 正常
4 | ☆机房内是有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹 |  | 正常
5 | ☆气体消防系统功能完好，灭火气体压正常 |  | 正常
6 | ☆空调运作是否正常，是否存在告警 |  | 正常
7 | ☆检查机房内设备指示灯是否存在报警 |  | 正常
8 | ☆机房内配电箱和UPS电池柜是否存在异常 |  | 正常
9 | ☆视频监控是否异常 |  | 正常
10 | ☆监控软件是否运行正常 |  | 正常
11 | ☆机柜内是否有灰尘或杂物 |  | 正常
12 | △清理机房卫生情况 |  | 正常
安全设备
1 | 防火墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.60%；内存：27.6%；磁盘：0.97% |  | 正常
2 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
4 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
5 | 防毒墙 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.75%；内存：15.8%；磁盘：0.98% |  | 正常
6 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
7 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
8 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
9 | 漏洞扫描系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：0.34%；内存：40.1%；磁盘1.23% |  | 正常
10 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
11 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
12 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
13 | 安全审计系统 | ☆CPU、内存、存储情况 | CPU：1.86%；内存：35.7%；磁盘1.59% |  | 正常
14 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
15 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
16 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
17 | 安全资源池 | ☆CPU、内存、存储情况 |  |  | 正常
18 |  | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
19 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
20 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
服务器
1 | ☆查看服务器设备故障灯 |  | 正常 |  | 正常
2 | ☆查看服务器是否有新补丁需要测试安装 |  | 正常 |  | 正常
3 | ☆查看服务器病毒库是否升级为最新 |  | 正常 |  | 正常
4 | ☆系统事件：无错误事件与不明登陆事件 |  | 正常 |  | 正常
5 | ☆日志文件：设置以及运行正常，数据量正常 |  | 正常 |  | 正常
6 | ☆磁盘卷组：无处于失效状态的逻辑卷 |  | 正常 |  | 正常
7 | ☆域名用户正常登陆 |  | 正常 |  | 正常
8 | ☆服务器正常访问 |  | 正常 |  | 正常
9 | ☆文件功能正常 |  | 正常 |  | 正常
10 | ☆数据备份 |  | 正常 |  | 正常
11 | ☆检查系统日志文件无错误信息 |  | 正常 |  | 正常
大屏
1 | △是否正常启动、投屏 |  | 正常 | △是否正常启动、投屏 | 正常
网络设备
1 | 出口网关 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
2 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
3 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
4 | 交换机 | ☆数据指示灯状况 | 正常 |  | 正常
5 |  | ☆网络通讯状况 | 正常 |  | 正常
6 |  | ☆端口及网线状况 | 正常 |  | 正常
云平台
1 | ☆是否正常运行 |  | 正常
注：1.☆表示每日必做：△表示每周做一次 2.正常使用 “P”表示，待修用“O”表示